ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На проектирование (, поставку оборудования (,  водогрейной теплогенерирующей установки (,  системы отопления (,  теплых полов (,  систем горячего и холодного водоснабжения (, и  канализации (.

1.  ЗАКАЗЧИК

| Город, район, поселок |  |
| --- | --- |

| Полное наименование организации |  |
| --- | --- |

| Контактное лицо |  |
| --- | --- |

| должность |  |
| --- | --- |

| Телефоны, факсы |  |
| --- | --- |

2. ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ УСТАНОВКА

Водогрейную теплогенерирующую установку планируется смонтировать в существующем здании.

Реконструкция требуется (.

Водогрейную теплогенерирующую установку планируется смонтировать в новом здании. Стационарное исполнение (.

Предполагаемое место монтажа теплогенерирующей установки_______________________

(наименование помещения, кухня, цокольный этаж и т.д.)

3.  ТРЕБУЕМАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

| не более ______________ | кВт | кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

не менее  _____________                 кВт

3.1.МОЩНОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ТЕПЛА

| отопление min/max |  | МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиляцию min/max |  | МВт |  |  |
| ГВС min/max |  | МВт |  |  |

3.2.ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ __________________ м2

3.3. ПЛОЩАДЬ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ__________________ м2

4. КОЛИЧЕСТВО УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КОТЛОВ И ИХ МОЩНОСТЬ

|  | шт | по |  | МВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

На нужды отопления используется горячая вода  с параметрами

| Температура Твхода/Твыхода | 75 | оС | 55 | оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление Рраб | 4 | бар |  |  |

На нужды вентиляции используется горячая вода  с параметрами:

| Температура (Твхода/Твыхода) |  | оС |  | оС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление (Рвхода/Рвыхода) |  | бар |  | бар |

На нужды горячего водоснабжения используется горячая вода  с параметрами:

| Температура приготовленной горячей воды не свыше | 65 | оС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. ВИД ТОПЛИВА

| Основное топливо (природный газ, сжиженный газ, мазут и т.д) | Сжиженный газ |
| --- | --- |
| Резервное топливо (природный газ, мазут и т.д.) |  |
| Аварийное топливо (природный газ, мазут и т.д.) |  |

7. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:

Используется двухтрубная из медных (металлопластиковых, _______________________) труб со стальными радиаторами и терморегулирующими вентилями. Теплые полы из металлопластиковых, (медных, _______________________) с управлением по отдельному контуру и терморегулирующими вентилями.

8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

От источника питания Заказчика от отдельного АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока)  на номинальный ток не более 10-16А, дифференциальный ток – 30 mA через стабилизатор напряжения мощностью 600 – 800 Вт.

9. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИКЕ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКЕ

Автоматизированная теплогенерирующая установка с возможностью управления _____ отдельными программируемыми контурами.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНОЙ

10.1.Указать необходимость учета расхода топлива    Да/Нет.

10.2. Предусмотреть узлы слива теплоносителя с систем отопления в трап котельной  Да/Нет.

10.3. Предусмотреть узел слива с системы ГВС в трап котельной  Да/Нет.

11. ДЫМОВАЯ ТРУБА

Включить в объем проектирования (, включить в объем поставки (

12. НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОНОМНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (

Тип источника: газогенератор (, работающий на сжиженном газе (

13. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ:

13.1. Количество отапливаемых этажей (включая подвал или цокольный):__________

13.2. Высота подоконников от отметки чистого пола на каждом этаже:______________

______________________________________________________________________________

13.3. Прокладка трубопроводов: скрытая (, открытая (; в полах (, в стенах (.

13.4. Прокладка стояков: скрытая (, открытая (; по лестнице (, в стенах (.

13.5. Описать конструктивные особенности здания (наличие второго света, фонарей, бассейнов и т.п:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14. Дымоход.

14.1. Предполагаемая высота дымохода и высота над кровлей:_____________________

14.2. Высота каждого этажа и толщина перекрытий:______________________________

______________________________________________________________________________

14.3. Прокладка дымохода: скрытая (, открытая (; в стенах (.

14.4. Предполагаемый цвет кровли: черная черепица (, красная (; другая ( (указать цвет) _____________________.

ДАТА:_______________					ПОДПИСЬ:_____________________

Заполненный опросный лист просьба выслать по эл. почту: info@ventkomplex.ru

с пометкой «Опросный лист»