**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

для расчета вентилятора дымоудаления

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации |  |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Способ связи (телефон, факс, эл. почта) |  |
| Количество одинаковых вентиляторов |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение вентилятора: | |  |
| Ду – дымоудаление | |  |
| ДуВ – дымоудаление и вентиляция | |  |
| Вид вентилятора: крышный, радиальный, осевой | |  |
| Аэродинамические характеристики | производительность Q, м3/час |  |
| Полное давление при t=20 °C, Па |  |
| Статическое давление при t=20 °C, Па |  |
| Исполнение вентилятора | общепромышленное |  |
| коррозионностойкое |  |
| взрывозащищенное коррозионностойкое |  |
| взрывозащищенное коррозионно-теплостойкое |  |
| Температура рабочей среды | 400°C |  |
| 600°C |  |
| Двигатель | Мощность, кВт |  |
| Частота вращения, об.мин |  |
| Климатическое исполнение | |  |
| Конструктивное исполнение | |  |
| Схема разворота корпуса | |  |
| Требования по комплекту поставки |  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| Дополнительные требования |  | |

Заполненный опросный лист просьба выслать в наш адрес

по эл. почте: [info@ventkomplex.ru](mailto:info@ventkomplex.ru) или по факсу: +7 (812) 336-34-46