## Оглавление
Дата введения прайс-листа: 03.04.2019
Дата обновления: 27.09.2019
СКИДКА
0%
0%
0%
0%
0%
Мультизональные системы | 0%
Вентиляционное оборудование | 0%
Аксессуары | 0%
Торгующая организация VENTKOMPLEX
Контакты торгующей организации: тел.: 8-812-922-61-00, www.ventkomplex.ru, e-mail: info@ventkomplex.ru
РЦ – цена за единицу товара РРЦ – расчетная рыночная цена за единицу товара в долларовом эквиваленте, которая служит основанием для определения Вашей цены за единицу товара путем применения к ней Вашей персональной скидки. VENTKOMPLEX оставляет за собой право изменять расчетную рыночную цену (РРЦ) путем обновления прайс-листа. Оплата товара производится в рублях по официальному курсу доллара США, установленному ЦБ РФ на дату выставления счета.
www.fj-climate.com

## Мультизональные системы
Общая сумма, RUB | 0 | Общая сумма, USD |  |  | 0 |  | Общий объем, м3 |  |  |  | 0 |  | Общий вес, кг |  | 0
Модель | стр. в кат. 2019 | Мощность, кВт |  | Энергоэффективность |  | Габариты, мм | Объем, м3 | Вес, кг | Расчетная рыночная цена, USD | Розничная цена, RUB | Кол-во, шт. | ВАША цена с учетом скидки, USD | ВАША цена с учетом скидки, RUB | ВАША сумма с учетом скидки, USD | ВАША сумма с учетом скидки, RUB
|  | Холод | Тепло | EER | COP
БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СЕРИИ J-IIS
AJY040LCLAH | стр. 169 | 12.1 | 13.6 | 3.44 | 3.09 | 970х998х370 | 0.36 | 86 | 4081 | 273500 | 0 | 4081 | 0 | 0 | 0
AJY045LCLAH | стр. 169 | 14 | 16 | 4.43 | 3.93 | 970х998х370 | 0.36 | 86 | 4526 | 303300 | 0 | 4526 | 0 | 0 | 0
AJY054LCLAH | стр. 169 | 15.1 | 16.5 | 5.03 | 4.11 | 970х998х370 | 0.36 | 87 | 4983 | 333900 | 0 | 4983 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СЕРИИ J-II
AJYA40LALH | - | 12.1 | 13.6 | 3.72 | 4.29 | 970х1334х370 | 0.48 | 117 | 5177 | 346900 | 0 | 5177 | 0 | 0 | 0
AJYA45LALH | - | 14 | 16 | 3.6 | 4.2 | 970х1334х370 | 0.48 | 117 | 5511 | 369300 | 0 | 5511 | 0 | 0 | 0
AJYA54LALH | - | 15.5 | 18 | 3.45 | 3.95 | 970х1334х370 | 0.48 | 117 | 6162 | 412900 | 0 | 6162 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СЕРИИ J-III
AJY040LBLAH | стр. 171 | 12.1 | 13.6 | 4.17 | 4.86 | 970х1334х370 | 0.48 | 117 | 5431 | 363900 | 0 | 5431 | 0 | 0 | 0
AJY045LBLAH | стр. 171 | 14 | 16 | 3.92 | 4.51 | 970х1334х370 | 0.48 | 117 | 6014 | 403000 | 0 | 6014 | 0 | 0 | 0
AJY054LBLAH | стр. 171 | 15.5 | 18 | 3.71 | 4.23 | 970х1334х370 | 0.48 | 119 | 6588 | 441400 | 0 | 6588 | 0 | 0 | 0
AJY040LELAH | стр. 171 | 12.1 | 13.6 | 4.33 | 5.01 | 970х1334х370 | 0.48 | 119 | 5700 | 381900 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0
AJY045LELAH | стр. 171 | 14 | 16 | 4.05 | 4.7 | 970х1334х370 | 0.48 | 119 | 6314 | 423100 | 0 | 6314 | 0 | 0 | 0
AJY054LELAH | стр. 171 | 15.5 | 18 | 3.88 | 4.41 | 970х1334х370 | 0.48 | 119 | 6918 | 463600 | 0 | 6918 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СЕРИИ JIII-L
AJY072LELAH | стр. 173 | 22.4 | 22.4 | 3.56 | 4.82 | 1080x1428x480 | 0.74 | 170 | 8830 | 591700 | 0 | 8830 | 0 | 0 | 0
AJY090LELAH | стр. 173 | 28 | 28 | 3.26 | 4.24 | 1080x1428x480 | 0.74 | 177 | 9790 | 656000 | 0 | 9790 | 0 | 0 | 0
AJY108LELAH | стр. 173 | 33.5 | 33.5 | 3.22 | 4.1 | 1080x1428x480 | 0.74 | 178 | 11499 | 770500 | 0 | 11499 | 0 | 0 | 0
AJY126LELAH | стр. 173 | 40 | 40 | 3.3 | 4.12 | 1080x1638x480 | 0.849 | 210 | 12521 | 839000 | 0 | 12521 | 0 | 0 | 0
AJY144LELAH | стр. 173 | 45 | 45 | 3.01 | 3.81 | 1080x1638x480 | 0.849 | 210 | 15315 | 1026200 | 0 | 15315 | 0 | 0 | 0
AJY162LELAH | стр. 173 | 50 | 50 | 2.7 | 3.66 | 1080x1638x481 | 0.849 | 210 | 17172 | 1150600 | 0 | 17172 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СЕРИИ V-III
AJY072LALBH | стр. 176 | 22.4 | 25 | 4.31 | 4.84 | 930х1690х765 | 1.2 | 252 | 10290 | 689500 | 0 | 10290 | 0 | 0 | 0
AJY090LALBH | стр. 176 | 28 | 31.5 | 3.85 | 4.35 | 930х1690х765 | 1.2 | 252 | 11409 | 764500 | 0 | 11409 | 0 | 0 | 0
AJY108LALBH | стр. 176 | 33.5 | 37.5 | 3.74 | 4.34 | 1240х1690х765 | 1.6 | 275 | 13405 | 898200 | 0 | 13405 | 0 | 0 | 0
AJY126LALBH | стр. 176 | 40 | 45 | 3.65 | 4.03 | 1240х1690х765 | 1.6 | 275 | 15416 | 1032900 | 0 | 15416 | 0 | 0 | 0
AJY144LALBH | стр. 176 | 45 | 50 | 3.46 | 3.67 | 1240х1690х765 | 1.6 | 275 | 17864 | 1196900 | 0 | 17864 | 0 | 0 | 0
AJY162LALBH | стр. 176 | 50 | 50 | 3.02 | 3.67 | 1240х1690х765 | 1.6 | 275 | 20062 | 1344200 | 0 | 20062 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СЕРИИ V-II
AJYA72LALH | - | 22.4 | 25 | 4.07 | 4.37 | 930х1690х765 | 1.2 | 252 | 10290 | 689500 | 0 | 10290 | 0 | 0 | 0
AJYA90LALH | - | 28 | 31.5 | 3.62 | 4.02 | 930х1690х765 | 1.2 | 252 | 11409 | 764500 | 0 | 11409 | 0 | 0 | 0
AJY108LALH | - | 33.5 | 37.5 | 3.48 | 4.04 | 930х1690х765 | 1.2 | 252 | 13404 | 898100 | 0 | 13404 | 0 | 0 | 0
AJY126LALH | - | 40 | 45 | 3.47 | 3.93 | 1240х1690х765 | 1.6 | 275 | 15416 | 1032900 | 0 | 15416 | 0 | 0 | 0
AJY144LALH | - | 45 | 50 | 3.18 | 3.97 | 1240х1690х765 | 1.6 | 275 | 17864 | 1196900 | 0 | 17864 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ НАРУЖНЫЕ СЕРИИ VR-II
AJYA72GALH | стр. 184 | 22.4 | 25 | 4.11 | 4.39 | 930х1690х765 | 1.2 | 262 | 11489 | 769800 | 0 | 11489 | 0 | 0 | 0
AJYA90GALH | стр. 184 | 28 | 31.5 | 3.94 | 4.3 | 930х1690х765 | 1.2 | 262 | 12326 | 825900 | 0 | 12326 | 0 | 0 | 0
AJY108GALH | стр. 184 | 33.5 | 37.5 | 3.44 | 3.9 | 930х1690х765 | 1.2 | 262 | 14794 | 991200 | 0 | 14794 | 0 | 0 | 0
AJY126GALH | стр. 184 | 40 | 45 | 3.53 | 4.13 | 1240х1690х765 | 1.6 | 303 | 17258 | 1156300 | 0 | 17258 | 0 | 0 | 0
AJY144GALH | стр. 184 | 45 | 50 | 3.31 | 3.92 | 1240х1690х765 | 1.6 | 303 | 19726 | 1321700 | 0 | 19726 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ С ВЫНОСНЫМ ЭРВ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ASYE04GACH | [5 empty] | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 874 | 58600 |  | 874 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE04GACH/UTREV09XB | стр. 191 | 1.1 | 1.3 |  |  |  | 0.05 | 11.5 | 963 | 64600 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0
ASYE07GACH | [5 empty] | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 842 | 56500 |  | 842 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE07GACH/UTREV09XB | стр. 191 | 2.2 | 2.8 |  |  |  | 0.05 | 11.5 | 931 | 62500 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0
ASYE09GACH | [5 empty] | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 899 | 60300 |  | 899 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE09GACH/UTREV09XB | стр. 191 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.05 | 11.5 | 988 | 66300 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0
ASYE12GACH | [5 empty] | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 925 | 62000 |  | 925 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE12GACH/UTREV14XB | стр. 191 | 3.6 | 4.1 |  |  |  | 0.05 | 11.5 | 1014 | 68000 | 0 | 1014 | 0 | 0 | 0
ASYE14GACH | [5 empty] | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 982 | 65800 |  | 982 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE14GACH/UTREV14XB | стр. 191 | 4.5 | 5 |  |  |  | 0.05 | 11.5 | 1071 | 71800 | 0 | 1071 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ С ВЫНОСНЫМ ЭРВ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ASYE004GTAH | [5 empty] | 262х820х206 | 0.044 | 7 | 836 | 56100 |  | 836 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE004GTAH/UTREV09XB | стр. 189 | 1.1 | 1.3 |  |  |  | 0.047 | 9.5 | 925 | 62100 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0
ASYE007GTAH | [5 empty] | 262х820х206 | 0.044 | 7 | 883 | 59200 |  | 883 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE007GTAH/UTREV09XB | стр. 189 | 2.2 | 2.8 |  |  |  | 0.047 | 9.5 | 972 | 65200 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0
ASYE009GTAH | [5 empty] | 262х820х206 | 0.044 | 7 | 944 | 63300 |  | 944 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE009GTAH/UTREV09XB | стр. 189 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.047 | 9.5 | 1033 | 69300 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0
ASYE012GСAH | [5 empty] | 268х840х203 | 0.046 | 8.5 | 1040 | 69700 |  | 1040 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE012GСAH/UTREV14XB | стр. 189 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.049 | 11 | 1129 | 75700 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0
ASYE014GСAH | [5 empty] | 268х840х203 | 0.046 | 8.5 | 1054 | 70700 |  | 1054 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE014GСAH/UTREV14XB | стр. 189 | 4 | 4.5 |  |  |  | 0.049 | 11 | 1143 | 76700 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ С ВЫНОСНЫМ ЭРВ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ASYE004GTEH | [5 empty] | 262х820х206 | 0.044 | 7 | 836 | 56100 |  | 836 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE004GTEH/UTREV09XB | стр. 189 | 1.1 | 1.3 |  |  |  | 0.047 | 9.5 | 925 | 62100 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0
ASYE007GTEH | [5 empty] | 262х820х206 | 0.044 | 7 | 883 | 59200 |  | 883 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE007GTEH/UTREV09XB | стр. 189 | 2.2 | 2.8 |  |  |  | 0.047 | 9.5 | 972 | 65200 | 0 | 972 | 0 | 0 | 0
ASYE009GTEH | [5 empty] | 262х820х206 | 0.044 | 7 | 944 | 63300 |  | 944 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE009GTEH/UTREV09XB | стр. 189 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.047 | 9.5 | 1033 | 69300 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0
ASYE012GСEH | [5 empty] | 268х840х203 | 0.046 | 8.5 | 1040 | 69700 |  | 1040 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE012GСEH/UTREV14XB | стр. 189 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.049 | 11 | 1129 | 75700 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0
ASYE014GСEH | [5 empty] | 268х840х203 | 0.046 | 8.5 | 1054 | 70700 |  | 1054 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | [6 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
ASYE014GСEH/UTREV14XB | стр. 189 | 4 | 4.5 |  |  |  | 0.049 | 11 | 1143 | 76700 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭРВ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ASYA04GACH | стр. 191 | 1.1 | 1.3 |  |  | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 880 | 59000 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0
ASYA07GACH | стр. 191 | 2.2 | 2.8 |  |  | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 927 | 62200 | 0 | 927 | 0 | 0 | 0
ASYA09GACH | стр. 191 | 2.8 | 3.2 |  |  | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 984 | 66000 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0
ASYA12GACH | стр. 191 | 3.6 | 4.1 |  |  | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 1010 | 67700 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0
ASYA14GACH | стр. 191 | 4.5 | 5 |  |  | 275х790х215 | 0.047 | 9 | 1067 | 71500 | 0 | 1067 | 0 | 0 | 0
ASYA18GACH | стр. 191 | 5.6 | 6.3 |  |  | 320х998х228 | 0.073 | 15 | 1095 | 73400 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0
ASYA24GACH | стр. 191 | 7.1 | 8 |  |  | 320х998х228 | 0.073 | 15 | 1176 | 78800 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 0
ASYA30GACH | стр. 191 | 8 | 9 |  |  | 320х998х228 | 0.073 | 15 | 1306 | 87600 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭРВ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ASYA004GTAH | стр. 189 | 1.1 | 1.3 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 7.5 | 924 | 62000 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0
ASYA007GTAH | стр. 189 | 2.2 | 2.8 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 7.5 | 973 | 65200 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0
ASYA009GTAH | стр. 189 | 2.8 | 3.2 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 7.5 | 1033 | 69300 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0
ASYA012GCAH | стр. 189 | 3.6 | 4 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 8.5 | 1129 | 75700 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0
ASYA014GCAH | стр. 189 | 4 | 4.5 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 8.5 | 1143 | 76600 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0
ASYA030GTAH | стр. 189 | 9 | 10 |  |  | 340х1150х280 | 0.109 | 18 | 1371 | 91900 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0
ASYA034GTAH | стр. 189 | 10 | 11.2 |  |  | 340х1150х281 | 0.109 | 18 | 1543 | 103400 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭРВ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ASYA004GTEH | стр. 189 | 1.1 | 1.3 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 7.5 | 924 | 62000 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0
ASYA007GTEH | стр. 189 | 2.2 | 2.8 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 7.5 | 973 | 65200 | 0 | 973 | 0 | 0 | 0
ASYA009GTEH | стр. 189 | 2.8 | 3.2 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 7.5 | 1033 | 69300 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0
ASYA012GCEH | стр. 189 | 3.6 | 4 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 8.5 | 1129 | 75700 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0
ASYA014GCEH | стр. 189 | 4 | 4.5 |  |  | 262х820х206 | 0.044 | 8.5 | 1143 | 76600 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0
ASYA18GBCH | стр. 189 | 5.6 | 6.3 |  |  | 320х998х228 | 0.073 | 15 | 1150 | 77100 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0
ASYA24GBCH | стр. 189 | 7.1 | 8 |  |  | 320х998х228 | 0.073 | 15 | 1235 | 82800 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0
ASYA030GTEH | стр. 189 | 9 | 10 |  |  | 340х1150х280 | 0.109 | 18 | 1371 | 91900 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0
ASYA034GTEH | стр. 189 | 10 | 11.2 |  |  | 340х1150х281 | 0.109 | 18 | 1543 | 103400 | 0 | 1543 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ С ВЫНОСНЫМ ЭРВ
AGYE004GCEH | стр. 193 |  |  |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 834 | 55900 |  | 834 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | стр. 193 | [5 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
AGYE004GCEH/UTREV09XB | стр. 193 | 1.1 | 1.3 |  |  |  | 0.092 | 17 | 923 | 61900 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0
AGYE007GCEH | стр. 193 |  |  |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 877 | 58800 |  | 877 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | стр. 193 | [5 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
AGYE007GCEH/UTREV09XB | стр. 193 | 2.2 | 2.8 |  |  |  | 0.092 | 17 | 966 | 64800 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0
AGYE009GCEH | стр. 193 |  |  |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 932 | 62500 |  | 932 | 0 | 0 | 0
UTREV09XB | стр. 193 | [5 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
AGYE009GCEH/UTREV09XB | стр. 193 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.092 | 17 | 1021 | 68500 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0
AGYE012GCEH | стр. 193 |  |  |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 956 | 64100 |  | 956 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | стр. 193 | [5 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
AGYE012GCEH/UTREV14XB | стр. 193 | 3.6 | 4 |  |  |  | 0.092 | 17 | 1045 | 70100 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0
AGYE014GCEH | стр. 193 |  |  |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 1011 | 67800 |  | 1011 | 0 | 0 | 0
UTREV14XB | стр. 193 | [5 empty] | 0.003 | 2.5 | 89 | 6000 |  | 89 | 0 | 0 | 0
AGYE014GCEH/UTREV14XB | стр. 193 | 4 | 4.5 |  |  |  | 0.092 | 17 | 1100 | 73800 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭРВ
AGYA004GCEH | стр. 193 | 1.1 | 1.3 |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 925 | 62000 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0
AGYA007GCEH | стр. 193 | 2.2 | 2.8 |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 974 | 65300 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0
AGYA009GCEH | стр. 193 | 2.8 | 3.2 |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 1035 | 69400 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0
AGYA012GCEH | стр. 193 | 3.6 | 4 |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 1062 | 71200 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0
AGYA014GCEH | стр. 193 | 4 | 4.5 |  |  | 600х740х200 | 0.089 | 14.5 | 1123 | 75300 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ ТРЕХПОТОЧНЫЕ
AUXS018GLEH |  | 5.6 | 6.3 |  |  | 200х1240х500 | 0.124 | 25 | 2354 | 157800 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0
UTGUSYAW | [5 empty] | 85х1350х580 | 0.066555 | 11.5 | 174 | 11700 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
AUXS018GLEH/UTGUSYAW | стр. 199 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.19056 | 36.5 | 2528 | 169500 | 0 | 2528 | 0 | 0 | 0
AUXS024GLEH |  | 7.1 | 8 |  |  | 200х1240х500 | 0.124 | 25 | 2604 | 174500 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 0
UTGUSYAW | [5 empty] | 85х1350х580 | 0.066555 | 11.5 | 174 | 11700 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
AUXS024GLEH/UTGUSYAW | стр. 199 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.19056 | 36.5 | 2778 | 186200 | 0 | 2778 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит помпа дренажная
AUXB04GBLH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 18 | 1256 | 84200 |  | 1256 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 84200 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB04GBLH/UTGUFYCW | - | 1.1 | 1.3 |  |  |  | 0.19 | 22.5 | 1342 | 168400 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0
AUXB07GALH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 18 | 1323 | 88700 |  | 1323 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB07GALH/UTGUFYCW | стр. 201 | 2.2 | 2.8 |  |  |  | 0.19 | 22.5 | 1409 | 94500 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0
AUXB09GALH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 18 | 1440 | 96500 |  | 1440 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB09GALH/UTGUFYCW | стр. 201 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.19 | 22.5 | 1526 | 102300 | 0 | 1526 | 0 | 0 | 0
AUXB12GALH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 19 | 1492 | 100000 |  | 1492 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB12GALH/UTGUFYCW | стр. 201 | 3.6 | 4.1 |  |  |  | 0.19 | 23.5 | 1578 | 105800 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0
AUXB14GALH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 19 | 1545 | 103600 |  | 1545 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB14GALH/UTGUFYCW | стр. 201 | 4.5 | 5 |  |  |  | 0.19 | 23.5 | 1631 | 109400 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0
AUXB18GALH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 20 | 1595 | 106900 |  | 1595 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB18GALH/UTGUFYCW | стр. 201 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.19 | 24.5 | 1681 | 112700 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0
AUXB24GALH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 20 | 1629 | 109200 |  | 1629 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB24GALH/UTGUFYCW | стр. 201 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.19 | 24.5 | 1715 | 115000 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ КОМПАКТНЫЕ
В стандартную комплектацию входит помпа дренажная
AUXB004GLEH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 18 | 1256 | 84200 |  | 1256 | 0 | 0 | 0
UTGUFYEW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 84200 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB004GLEH/UTGUFYEW | стр. 201 | 1.1 | 1.3 |  |  |  | 0.19 | 22.5 | 1342 | 168400 | 0 | 1342 | 0 | 0 | 0
AUXB007GLEH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 18 | 1323 | 88700 |  | 1323 | 0 | 0 | 0
UTGUFYEW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB007GLEH/UTGUFYEW | стр. 201 | 2.2 | 2.8 |  |  |  | 0.19 | 22.5 | 1409 | 94500 | 0 | 1409 | 0 | 0 | 0
AUXB009GLEH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 18 | 1440 | 96500 |  | 1440 | 0 | 0 | 0
UTGUFYEW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB009GLEH/UTGUFYEW | стр. 201 | 2.8 | 3.2 |  |  |  | 0.19 | 22.5 | 1526 | 102300 | 0 | 1526 | 0 | 0 | 0
AUXB012GLEH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 19 | 1492 | 100000 |  | 1492 | 0 | 0 | 0
UTGUFYEW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB012GLEH/UTGUFYEW | стр. 201 | 3.6 | 4.1 |  |  |  | 0.19 | 23.5 | 1578 | 105800 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0
AUXB014GLEH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 19 | 1545 | 103600 |  | 1545 | 0 | 0 | 0
UTGUFYEW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB014GLEH/UTGUFYEW | стр. 201 | 4.5 | 5 |  |  |  | 0.19 | 23.5 | 1631 | 109400 | 0 | 1631 | 0 | 0 | 0
AUXB018GLEH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 20 | 1595 | 106900 |  | 1595 | 0 | 0 | 0
UTGUFYEW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB018GLEH/UTGUFYEW | стр. 201 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.19 | 24.5 | 1681 | 112700 | 0 | 1681 | 0 | 0 | 0
AUXB024GLEH | [5 empty] | 245х570х570 | 0.121 | 20 | 1629 | 109200 |  | 1629 | 0 | 0 | 0
UTGUFYEW | [5 empty] | 50x700x700 | 0.069 | 4.5 | 86 | 5800 |  | 86 | 0 | 0 | 0
AUXB024GLEH/UTGUFYEW | стр. 201 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.19 | 24.5 | 1715 | 115000 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит помпа дренажная
AUXA18GALH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 33 | 1772 | 118800 |  | 1772 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXA18GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.456 | 41.5 | 1862 | 124300 |  | 1862 | 0 | 0 | 0
AUXA24GALH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 33 | 1817 | 121800 |  | 1817 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXA24GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.456 | 41.5 | 1907 | 127300 |  | 1907 | 0 | 0 | 0
AUXA30GALH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 33 | 1905 | 127700 |  | 1905 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXA30GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 9 | 10 |  |  |  | 0.456 | 41.5 | 1995 | 133200 |  | 1995 | 0 | 0 | 0
AUXD18GALH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.299 | 27 | 1635 | 109600 |  | 1635 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXD18GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.416 | 35.5 | 1725 | 115100 |  | 1725 | 0 | 0 | 0
AUXD24GALH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.299 | 27 | 1726 | 115700 |  | 1726 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXD24GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.416 | 35.5 | 1816 | 121200 |  | 1816 | 0 | 0 | 0
AUXA34GALH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 33 | 1932 | 129500 |  | 1932 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXA34GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 11.2 | 12.5 |  |  |  | 0.456 | 41.5 | 2022 | 135000 |  | 2022 | 0 | 0 | 0
AUXA36GALH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 33 | 1985 | 133000 |  | 1985 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXA36GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 11.2 | 12.5 |  |  |  | 0.456 | 41.5 | 2075 | 138500 |  | 2075 | 0 | 0 | 0
AUXA45GALH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 33 | 2225 | 149100 |  | 2225 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXA45GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 12.5 | 14 |  |  |  | 0.456 | 41.5 | 2315 | 154600 |  | 2315 | 0 | 0 | 0
AUXA54GALH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 33 | 2523 | 169100 |  | 2523 | 0 | 0 | 0
UTGUGYAW | [5 empty] | 50x950x950 | 0.117 | 8.5 | 90 | 5500 |  | 90 | 0 | 0 | 0
AUXA54GALH/UTGUGYAW | стр. 205 | 14 | 16 |  |  |  | 0.456 | 41.5 | 2613 | 174600 |  | 2613 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ С КРУГОВЫМ ПОТОКОМ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит помпа дренажная
AUXM018GLAH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.174 | 24 | 1716 | 115000 |  | 1716 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXM018GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.291 | 32.5 | 2084 | 139700 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0
AUXM024GLAH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.174 | 24.5 | 1813 | 121500 |  | 1813 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXM024GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.291 | 33 | 2181 | 146200 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 0
AUXM030GLAH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.174 | 24.5 | 1839 | 123300 |  | 1839 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXM030GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 9 | 10 |  |  |  | 0.291 | 33 | 2207 | 148000 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0
AUXK018GLAH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 26.5 | 1861 | 124700 |  | 1861 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK018GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.456 | 35 | 2229 | 149400 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0
AUXK024GLAH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 26.5 | 1907 | 127800 |  | 1907 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK024GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.456 | 35 | 2275 | 152500 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0
AUXK030GLAH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2000 | 134000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK030GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 9 | 10 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2368 | 158700 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0
AUXK034GLAH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2130 | 142800 |  | 2130 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK034GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 10 | 11.2 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2498 | 167500 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0
AUXK036GLAH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2237 | 149900 |  | 2237 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK036GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 11.2 | 12.5 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2605 | 174600 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0
AUXK045GLAH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2336 | 156600 |  | 2336 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK045GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 12.5 | 14 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2704 | 181300 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0
AUXK054GLAH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2650 | 177600 |  | 2650 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK054GLAH/UTGUKYCW | стр. 203 | 14 | 16 |  |  |  | 0.456 | 38 | 3018 | 202300 | 0 | 3018 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАССЕТНЫЕ С КРУГОВЫМ ПОТОКОМ
В стандартную комплектацию входит помпа дренажная
AUXM018GLEH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.174 | 24 | 1716 | 115000 |  | 1716 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXM018GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.291 | 32.5 | 2084 | 139700 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 0
AUXM024GLEH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.174 | 24.5 | 1813 | 121500 |  | 1813 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXM024GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.291 | 33 | 2181 | 146200 | 0 | 2181 | 0 | 0 | 0
AUXM030GLEH | [5 empty] | 246х840х840 | 0.174 | 24.5 | 1839 | 123300 |  | 1839 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXM030GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 9 | 10 |  |  |  | 0.291 | 33 | 2207 | 148000 | 0 | 2207 | 0 | 0 | 0
AUXK018GLEH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 26.5 | 1861 | 124700 |  | 1861 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK018GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 5.6 | 6.3 |  |  |  | 0.456 | 35 | 2229 | 149400 | 0 | 2229 | 0 | 0 | 0
AUXK024GLEH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 26.5 | 1907 | 127800 |  | 1907 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK024GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 7.1 | 8 |  |  |  | 0.456 | 35 | 2275 | 152500 | 0 | 2275 | 0 | 0 | 0
AUXK030GLEH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2000 | 134000 |  | 2000 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK030GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 9 | 10 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2368 | 158700 | 0 | 2368 | 0 | 0 | 0
AUXK034GLEH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2130 | 142800 |  | 2130 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK034GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 10 | 11.2 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2498 | 167500 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0
AUXK036GLEH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2237 | 149900 |  | 2237 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK036GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 11.2 | 12.5 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2605 | 174600 | 0 | 2605 | 0 | 0 | 0
AUXK045GLEH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2336 | 156600 |  | 2336 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK045GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 12.5 | 14 |  |  |  | 0.456 | 38 | 2704 | 181300 | 0 | 2704 | 0 | 0 | 0
AUXK054GLEH | [5 empty] | 288х840х840 | 0.339 | 29.5 | 2650 | 177600 |  | 2650 | 0 | 0 | 0
UTGUKYCW | [5 empty] | 53x950x950 | 0.117 | 8.5 | 368 | 24700 |  | 368 | 0 | 0 | 0
AUXK054GLEH/UTGUKYCW | стр. 203 | 14 | 16 |  |  |  | 0.456 | 38 | 3018 | 202300 | 0 | 3018 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входят воздушный фильтр и помпа дренажная
ARXD07GALH | стр. 209 | 2.2 | 2.8 |  |  | 198х700х620 | 0.194 | 17 | 1328 | 89000 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0
ARXD09GALH | стр. 209 | 2.8 | 3.2 |  |  | 198х700х620 | 0.194 | 17 | 1355 | 90800 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
ARXD12GALH | стр. 209 | 3.6 | 4 |  |  | 198х700х620 | 0.202 | 18 | 1415 | 94900 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0
ARXD14GALH | стр. 209 | 4.5 | 5 |  |  | 198х700х620 | 0.202 | 18 | 1475 | 98900 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0
ARXD18GALH | стр. 209 | 5.6 | 6.3 |  |  | 198х900х620 | 0.244 | 22 | 1652 | 110700 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 0
ARXD24GALH | стр. 209 | 7.1 | 8 |  |  | 198х1100х620 | 0.285 | 26 | 1859 | 124600 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ
В стандартную комплектацию входят воздушный фильтр и помпа дренажная
ARXD04GALH | стр. 209 | 1.1 | 1.3 |  |  | 198х700х620 | 0.194 | 17 | 1260 | 84500 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0
ARXD07GLEH | стр. 209 | 2.2 | 2.8 |  |  | 198х700х620 | 0.194 | 17 | 1328 | 89000 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0
ARXD009GLEH | стр. 209 | 2.8 | 3.2 |  |  | 198х700х620 | 0.194 | 17 | 1355 | 90800 | 0 | 1355 | 0 | 0 | 0
ARXD012GLEH | стр. 209 | 3.6 | 4 |  |  | 198х700х620 | 0.202 | 18 | 1415 | 94900 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0
ARXD014GLEH | стр. 209 | 4.5 | 5 |  |  | 198х700х620 | 0.202 | 18 | 1475 | 98900 | 0 | 1475 | 0 | 0 | 0
ARXD018GLEH | стр. 209 | 5.6 | 6.3 |  |  | 198х900х620 | 0.244 | 22 | 1652 | 110700 | 0 | 1652 | 0 | 0 | 0
ARXD024GLEH | стр. 209 | 7.1 | 8 |  |  | 198х1100х620 | 0.285 | 26 | 1859 | 124600 | 0 | 1859 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входят воздушный фильтр и помпа дренажная
ARXK04GCLH | стр. 207 | 1.1 | 1.3 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 14.5 | 1160 | 77800 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0
ARXK07GCLH | стр. 207 | 2.2 | 2.8 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 15.5 | 1217 | 81600 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0
ARXK09GCLH | стр. 207 | 2.8 | 3.2 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 15.5 | 1246 | 83500 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0
ARXK12GCLH | стр. 207 | 3.6 | 4 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 16 | 1305 | 87500 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0
ARXK14GCLH | стр. 207 | 4.5 | 5 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 16 | 1363 | 91400 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0
ARXK18GCLH | стр. 207 | 5.6 | 6.3 |  |  | 198х900х450 | 0.802 | 19 | 1542 | 103400 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0
ARXK24GCLH | стр. 207 | 7.1 | 8 |  |  | 198х1100х450 | 1 | 22.5 | 1634 | 109500 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ
В стандартную комплектацию входят воздушный фильтр и помпа дренажная
ARXK004GLEH | стр. 207 | 1.1 | 1.3 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 14.5 | 1160 | 77800 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0
ARXK007GLEH | стр. 207 | 2.2 | 2.8 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 15.5 | 1217 | 81600 | 0 | 1217 | 0 | 0 | 0
ARXK009GLEH | стр. 207 | 2.8 | 3.2 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 15.5 | 1246 | 83500 | 0 | 1246 | 0 | 0 | 0
ARXK012GLEH | стр. 207 | 3.6 | 4 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 16 | 1305 | 87500 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 0
ARXK014GLEH | стр. 207 | 4.5 | 5 |  |  | 198х700х450 | 0.623 | 16 | 1363 | 91400 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0
ARXK018GLEH | стр. 207 | 5.6 | 6.3 |  |  | 198х900х450 | 0.802 | 19 | 1542 | 103400 | 0 | 1542 | 0 | 0 | 0
ARXK024GLEH | стр. 207 | 7.1 | 8 |  |  | 198х1100х450 | 1 | 22.5 | 1634 | 109500 | 0 | 1634 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
ARXA24GBLH | стр. 211 | 7.1 | 8 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 44 | 1710 | 114600 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0
ARXA30GBLH | стр. 211 | 9 | 10 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 48 | 2064 | 138300 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0
ARXA36GBLH | стр. 211 | 11.2 | 12.5 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 48 | 2312 | 155000 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0
ARXA45GBLH | стр. 211 | 12.5 | 14 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 48 | 2498 | 167400 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ СРЕДНЕНАПОРНЫЕ
ARXA024GLEH | стр. 211 | 7.1 | 8 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 44 | 1710 | 114600 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0
ARXA030GLEH | стр. 211 | 9 | 10 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 48 | 2064 | 138300 | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0
ARXA036GLEH | стр. 211 | 11.2 | 12.5 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 48 | 2312 | 155000 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 0
ARXA045GLEH | стр. 211 | 12.5 | 14 |  |  | 270х1135х700 | 0.313 | 48 | 2498 | 167400 | 0 | 2498 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
ARXC36GBTH | стр. 213 | 11.2 | 12.5 |  |  | 400х1050х500 | 0.362 | 48 | 2973 | 199200 | 0 | 2973 | 0 | 0 | 0
ARXC72GВTH | стр. 213 | 22.4 | 25 |  |  | 450х1550х700 | 0.794 | 99 | 4030 | 270100 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0
ARXC90GВTH | стр. 213 | 25 | 28 |  |  | 450х1550х700 | 0.794 | 101 | 4355 | 291800 | 0 | 4355 | 0 | 0 | 0
ARXC96GATH | стр. 213 | 28 | 31.2 |  |  | 550х1587х700 | 0.794 | 105 | 4561 | 305600 | 0 | 4561 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОНАПОРНЫЕ
ARXC036GTEH | стр. 213 | 11.2 | 12.5 |  |  | 400х1050х500 | 0.362 | 48 | 2973 | 199200 | 0 | 2973 | 0 | 0 | 0
ARXC45GATH | стр. 213 | 12.5 | 14 |  |  | 400х1050х500 | 0.362 | 51 | 3127 | 209600 | 0 | 3127 | 0 | 0 | 0
ARXC60GATH | стр. 213 | 18 | 20 |  |  | 400х1050х500 | 0.362 | 51 | 3421 | 229300 | 0 | 3421 | 0 | 0 | 0
ARXC072GTEH | стр. 213 | 22.4 | 25 |  |  | 450х1550х700 | 0.794 | 99 | 4030 | 270100 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 0
ARXC090GTEH | стр. 213 | 25 | 28 |  |  | 450х1550х700 | 0.794 | 101 | 4355 | 291800 | 0 | 4355 | 0 | 0 | 0
ARXC096GTEH | стр. 213 | 28 | 31.2 |  |  | 550х1587х700 | 0.794 | 105 | 4561 | 305600 | 0 | 4561 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ABYA12GATH | стр. 195 | 3.6 | 4 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 25 | 1386 | 92900 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0
ABYA14GATH | стр. 195 | 4 | 4.5 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 26 | 1476 | 98900 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0
ABYA18GATH | стр. 195 | 5.6 | 6.3 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 26 | 1616 | 108300 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0
ABYA24GATH | стр. 195 | 7.1 | 8 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 27 | 1755 | 117600 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ABYA012GTEH | стр. 195 | 3.6 | 4 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 25 | 1386 | 92900 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0
ABYA014GTEH | стр. 195 | 4 | 4.5 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 26 | 1476 | 98900 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0
ABYA018GTEH | стр. 195 | 5.6 | 6.3 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 26 | 1616 | 108300 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0
ABYA024GTEH | стр. 195 | 7.1 | 8 |  |  | 199х990х655 | 0.291 | 27 | 1755 | 117600 | 0 | 1755 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ. ЗАМЕНЯЕМЫЕ МОДЕЛИ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ABYA30GATH | стр. 197 | 9 | 10 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 47 | 2226 | 149200 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 0
ABYA36GATH | стр. 197 | 11.2 | 12.5 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 48 | 2460 | 164900 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0
ABYA45GATH | стр. 197 | 12.5 | 14 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 48 | 2830 | 189700 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0
ABYA54GATH | стр. 197 | 14 | 16 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 48 | 3354 | 224800 | 0 | 3354 | 0 | 0 | 0
БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ
В стандартную комплектацию входит фильтр воздушный
ABYA030GTEH | стр. 197 | 9 | 10 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 47 | 2226 | 149200 | 0 | 2226 | 0 | 0 | 0
ABYA036GTEH | стр. 197 | 11.2 | 12.5 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 48 | 2460 | 164900 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 0
ABYA045GTEH | стр. 197 | 12.5 | 14 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 48 | 2830 | 189700 | 0 | 2830 | 0 | 0 | 0
ABYA054GTEH | стр. 197 | 14 | 16 |  |  | 240х1660х700 | 0.452 | 48 | 3354 | 224800 | 0 | 3354 | 0 | 0 | 0
* Класс энергетической эффективности определен в соответствии с приказом Минпромторга РФ № 357 от 29.04.10
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

## Вентиляционное оборудование
Общая сумма, RUB | 0 |  |  | Общая сумма, USD | 0 | Общий объем, м3 |  |  | 0 |  | Общий вес, кг |  | 0
Модель | стр. в каталоге 2019 | Max. расход воздуха, м3/ч | Мах. потр.мощность, Вт |  | Габариты, мм | Объем, м3 | Вес, кг | Расчетная рыночная цена, USD | Кол-во, шт. | ВАША цена с учетом скидки, USD | ВАША цена с учетом скидки, RUB | ВАША сумма с учетом скидки, USD | ВАША сумма с учетом скидки, RUB
|  |  | Холод | Тепло
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ
UTZBD025С | стр. 246 | 250 | 128 | 128 | 880x599x270 | 0.303 | 34 | 2180 | 0 | 2180 | 0 | 0 | 0
UTZBD035С | стр. 246 | 350 | 190 | 190 | 1050x804x317 | 0.381 | 42 | 2543 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0
UTZBD050С | стр. 246 | 500 | 289 | 289 | 1090x904x317 | 0.448 | 48 | 2906 | 0 | 2906 | 0 | 0 | 0
UTZBD080С | стр. 246 | 800 | 418 | 418 | 1322x884x388 | 0.749 | 79 | 3486 | 0 | 3486 | 0 | 0 | 0
UTZBD100С | стр. 246 | 1000 | 464 | 464 | 1322x1134x388 | 0.923 | 91 | 4357 | 0 | 4357 | 0 | 0 | 0
DX-KIT: КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАРУЖНОГО БЛОКА VRF-СИСТЕМЫ К СЕКЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
UTPVX30A |  | Вентиль электронно-расширительный |  |  |  | - | - | 287 |  | 287 | 0 | 0 | 0
UTYVDGX |  | Блок управления |  |  |  | - | - | 1833 |  | 1833 | 0 | 0 | 0
UTPVX30A/UTYVDGX | стр. 245 |  |  |  |  | - | - | 2120 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0
UTPVX60A |  | Вентиль электронно-расширительный |  |  |  | - | - | 287 |  | 287 | 0 | 0 | 0
UTYVDGX |  | Блок управления |  |  |  | - | - | 1833 |  | 1833 | 0 | 0 | 0
UTPVX60A/UTYVDGX | стр. 245 |  |  |  |  | - | - | 2120 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0
UTPVX90A |  | Вентиль электронно-расширительный |  |  |  | - | - | 287 |  | 287 | 0 | 0 | 0
UTYVDGX |  | Блок управления |  |  |  | - | - | 1833 |  | 1833 | 0 | 0 | 0
UTPVX90A/UTYVDGX | стр. 245 |  |  |  |  | - | - | 2120 | 0 | 2120 | 0 | 0 | 0
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

## Аксессуары
Общая сумма, RUB | 0 | Общая сумма, USD | 0 | Общий объем, м3 |  |  | 0 |  |  | Общий вес, кг |  | 0
Модель | стр. в кат. 2019 | Описание |  |  | Объем, м3 | Вес, кг | Расчетная рыночная цена, USD | Розничная цена, RUB | Кол-во, шт. | ВАША цена с учетом скидки, USD | ВАША цена с учетом скидки, RUB | ВАША сумма с учетом скидки, USD | ВАША сумма с учетом скидки, RUB
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ, ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ И МУЛЬТИСПЛИТ-СИСТЕМ
UTYRNNYM | стр. 54 | Пульт управления проводной |  |  | 0.003 | 0.9 | 169 | 10400 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
UTYRVNYM | стр. 221 | Пульт управления проводной |  |  | 0.004 | 2 | 222 | 13600 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0
UTYRSNYM | стр. 222 | Пульт управления проводной упрощенный |  |  | 0.018 | 0.98 | 155 | 9500 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
UTYRLRY | стр. 221 | Пульт управления проводной |  |  | 0.006 | 1 | 146 | 9000 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0
UTYRNRYZ3 | стр. 221 | Пульт управления проводной |  |  | 0.006 | 1 | 133 | 8200 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
UTYLBTYC | стр. 152 | Пульт управления инфракрасный и приемник сигнала для кассетных блоков |  |  | 0.005 | 1.2 | 162 | 9900 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
UTYLRHYA2 |  |  |  |  | 0.01 | 0.5 | 378 | 23100 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0
UTYLBTYM | стр. 152 | Пульт управления инфракрасный и приемник сигнала для канальных блоков |  |  | 0.005 | 1.2 | 162 | 9900 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
UTYLRHYM |  | Пульт управления инфракрасный и приемник сигнала для канальных блоков |  |  | 0.005 | 1.5 | 378 | 23100 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0
UTYDMMYM | стр. 96 | Пульт управления центральный для мультисплит-систем |  |  | 0.006 | 2.5 | 836 | 51000 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0
UTYTWBXF1 | стр. 54 | Модуль для подключения проводного пульта или внешнего управления |  |  | 0.005 | 0.27 | 212 | 13000 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
UTYXCBXZ2 | стр. 54 |  |  |  | 0.006 | 0.436 | 130 | 8000 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
UTYVMSX | стр. 54 | Конвертер для интеграции внутренних блоков в сеть управления ModBus |  |  | 0.017 | 0.6 | 207 | 12700 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0
UTYASSX | стр. 54 | Прибор передачи данных и программное обеспечение |  |  | 0.009 | 0.91 | 660 | 40300 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0
UTYTFNXZ1 | стр. 57 | Wi-Fi контроллер |  |  | 0.001 | 0.04 | 155 | 9500 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
UTDECS5A | стр. 153 | Кабель соединительный для управления дополнительными устройствами |  |  | 0.002 | 0.14 | 66 | 4100 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
UTYXWZXZ3 | стр. 153 | Кабель соединительный |  |  | 0.002 | 0.24 | 86 | 5300 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
UTYXWZXZ4 | стр. 94 | Кабель соединительный |  |  | 0.002 | 0.11 | 86 | 5300 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
UTYXWZX | стр. 153 | Кабель соединительный (2 шт в комплекте). Для принудительного вкл./выкл. кондиционера и вывода внешней индикации работы системы |  |  | 0.015 | 1.04 | 86 | 5300 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
UTYXWZXZ5 | стр. 153 |  |  |  | 0.016 | 1.23 | 86 | 5300 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
UTYXSZX | стр. 153 | Датчик температуры выносной |  |  | 0.003 | 0.6 | 146 | 9000 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0
UTRYDZB | стр. 153 | Заглушка |  |  | 0.047 | 2.38 | 124 | 7600 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
UTZVXAA | стр. 153 | Секция подачи воздуха |  |  | 0.051 | 5.5 | 522 | 31900 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0
UTZKXGC | стр. 153 | Изоляция |  |  | 0.029 | 2 | 308 | 18800 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0
UTRSTA | стр. 153 | Заглушка |  |  | - | 0.4 | 222 | 13600 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0
UTDGXTAW | стр. 154 | Жалюзи для канальных блоков |  |  | 0.025 | 3 | 212 | 13000 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
UTDGXTBW | стр. 154 |  |  |  | 0.031 | 3.17 | 235 | 14400 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0
UTRRTLA | стр. 64 | Ресивер |  |  | 0.022 | 1.76 | 139 | 8500 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
UTPPY02A | стр. 66 | Блок-распределитель для мультисплит-систем |  |  | 0.116 | 13 | 607 | 37100 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0
UTPPY03A | стр. 66 |  |  |  | 0.116 | 13 | 652 | 39800 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0
UTPSX248A | стр. 97 | Комплект разветвителей |  |  | 0.016 | 2 | 139 | 8500 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
UTPSX236A | стр. 97 |  |  |  | 0.155 | 2 | 162 | 9900 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
UTPSX254A | стр. 97 |  |  |  | 0.016 | 2 | 162 | 9900 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
UTPSX354A | стр. 97 |  |  |  | 0.016 | 2 | 162 | 9900 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
UTYSHZXC | стр. 152 | Датчик Human sensor |  |  | 0.002 | 0.8 | 101 | 6200 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0
UTYTWRX | стр. 152 | Модуль для подключения второго проводного пульта |  |  | 0.0018 | 0.08 | 124 | 7600 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
UTYXCSXZ1 | стр. 152 | Модуль для подключения внешних связей ASYG30-36LMTA |  |  | 0.0018 | 0.12 | 133 | 8200 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
UTYXCSX | стр. 152 | Модуль для подключения внешних связей |  |  | 0.002 | 0.2 | 133 | 8200 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
UTZGXXB | стр. 152 | Коробка для модуля подключения UTYXCSXZ1 |  |  | 0.0018 | 0.4 | 44 | 2700 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
UTZGXNA | стр. 152 | Держатель для модуля UTYXCSX |  |  | 0.01 | 0.1 | 44 | 2700 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0
UTZGXRA | стр. 152 | Держатель для модуля UTYXCSX |  |  | 0.01 | 0.8 | 87 | 5400 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
UTYXWNX | стр. 153 | Кабель соединительный для ASYG30-36LMTA |  |  | 0.002 | 0.1 | 29 | 1800 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
UTYXWZXZG | стр. 153 | Кабель соединительный для AUXG18-54LRLB |  |  | 0.002 | 0.1 | 29 | 1800 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
UTYXWZXZ2 | стр. 153 | Кабель соединительный |  |  | 0.002 | 0.23 | 86 | 5300 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
UTRYDZC | - | Заглушка |  |  | 0.047 | 2.38 | 124 | 7600 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
UTRYDZK | стр. 153 | Заглушка для AUXG18-54LRLB |  |  | 0.047 | 2.4 | 87 | 5400 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
UTZVXGA | - | Секция подачи воздуха |  |  | 0.1 | 9 | 669 | 40900 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0
UTZVXRA | стр. 153 | Секция подачи воздуха AUXG18-54LRLB |  |  | 0.1 | 9 | 378 | 23100 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0
UTZKXGA | - | Изоляция |  |  | 0.029 | 2 | 308 | 18800 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0
UTZKXRA | стр. 153 | Изоляция для AUXG18-54LRLB |  |  | 0.029 | 2 | 144 | 8800 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
UTGAGYAW | - | Панель широкая декоративная |  |  | 0.046 | 6 | 225 | 13800 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
UTGAKXAW | стр. 153 | Панель широкая декоративная для AUXG18-54LRLB |  |  | 0.046 | 1.8 | 186 | 11400 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
UTGUKYAB | стр. 153 | Панель декоративная черная для AUXG30-36LRLB |  |  | 0.046 | 1.8 | 406 | 27300 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0
UTGBGYAW | - | Прокладка |  |  | 0.069 | 4.5 | 110 | 6800 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
UTGBKXAW | стр. 153 | Прокладка декоративная между для AUXG18-54LRLB |  |  | 0.069 | 1.8 | 72 | 4400 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
UTZPX1BBA | стр. 153 | Помпа дренажная |  |  | 0.027 | 4 | 313 | 19100 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0
UTRDPB24T | стр. 153 | Помпа дренажная |  |  | 0.002 | 1.2 | 265 | 16200 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0
UTDLFNA | стр. 153 | Фильтр для ARYG36-54LHTBP |  |  | 0.006 | 0.82 | 87 | 5400 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
UTDLF60KA | стр. 153 | Фильтр |  |  | 0.013 | 0.68 | 117 | 7200 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
UTDLFNB | стр. 153 | Фильтр для ARYG24-30LHTBP |  |  | 0.006 | 1.1 | 83 | 5100 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
UTDRF204 | стр. 153 | Фланец |  |  | 0.009 | 2 | 79 | 4900 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
UTDSF045T | стр. 153 | Фланец |  |  | 0.019 | 2 | 97 | 6000 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
UTYLRHYB1 | стр. 223 | Приемник сигнала кассетный |  |  | 0.01 | 0.5 | 203 | 12400 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0
UTBYWC | стр. 223 | Приемник сигнала |  |  | 0.003 | 0.68 | 112 | 6900 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
UTDRS100 | - | Датчик температуры выносной |  |  | 0.003 | 0.6 | 109 | 6700 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
UTYXSZX | стр. 214 | Датчик температуры выносной |  |  | 0.003 | 0.6 | 146 | 9000 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0
UTZVXAA | стр. 214 | Секция подачи воздуха |  |  | 0.051 | 5.5 | 522 | 31900 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0
UTZVXGA | - | Секция подачи воздуха |  |  | 0.1 | 9 | 669 | 40900 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0
UTZKXGA | - | Изоляция |  |  | 0.029 | 2 | 308 | 18800 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0
UTZKXGC | стр. 214 | Изоляция |  |  | 0.029 | 2 | 308 | 18800 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0
UTGBGYAW | - | Прокладка |  |  | 0.069 | 4.5 | 110 | 6800 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
UTGUFYCW | стр. 214 | Панель |  |  | 0.069 | 4.5 | 86 | 5300 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
UTRYDZB | стр. 214 | Заглушка |  |  | 0.047 | 2.38 | 124 | 7600 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
UTZPX1NBA | стр. 214 | Помпа дренажная |  |  | 0.027 | 4 | 313 | 19100 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0
UTRDPB24T | стр. 214 | Помпа дренажная |  |  | 0.002 | 1.2 | 265 | 16200 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0
UTDLF60KA | стр. 214 | Фильтр для очистки воздуха (2 шт. в комплекте) |  |  | 0.013 | 0.68 | 117 | 7200 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
UTDLF25NA | стр. 214 |  |  |  | 0.013 | 0.68 | 102 | 6300 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
UTDGXTAW | стр. 214 | Жалюзи регулируемые для узкопрофильных блоков канального типа |  |  | 0.011 | 6.7 | 212 | 13000 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
UTDGXTBW | стр. 214 |  |  |  | 0.011 | 7.8 | 235 | 14400 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0
UTDGXTCW | стр. 214 |  |  |  | 0.012 | 8.9 | 241 | 14800 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0
UTDRF204 | стр. 215 | Фланец круглый |  |  | 0.009 | 2 | 79 | 4900 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
UTDSF045T | стр. 215 | Фланец прямоугольный |  |  | 0.019 | 2 | 97 | 6000 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
UTPRX01AH | стр. 216 | Блок-распределитель |  |  | 0.023 | 9 | 933 | 57000 | 0 | 933 | 0 | 0 | 0
UTPRX01BH | стр. 216 | Блок-распределитель |  |  | 0.094 | 10.5 | 1105 | 67500 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 0
UTPRX01CH | стр. 216 | Блок-распределитель |  |  | 0.444 | 11 | 2347 | 143200 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 0
UTPRX04BH | стр. 216 | Блок-распределитель |  |  | 0.341 | 39.5 | 3498 | 213400 | 0 | 3498 | 0 | 0 | 0
UTPCX567A | стр. 215 | Комплект разветвителей |  |  | 0.017 | 3.8 | 299 | 18300 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0
UTPDX567A | стр. 215 | Комплект разветвителей |  |  | 0.022 | 5.8 | 659 | 40200 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0
UTPAX054A | стр. 215 | Комплект разветвителей |  |  | 0.008 | 1.1 | 95 | 5800 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
UTPAX090A | стр. 215 | Комплект разветвителей |  |  | 0.008 | 1.2 | 117 | 7200 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
UTPAX180A | стр. 215 | Комплект разветвителей |  |  | 0.007 | 1.6 | 133 | 8200 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
UTPAX567A | стр. 215 | Комплект разветвителей |  |  | 0.013 | 2.9 | 299 | 18300 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0
UTRH0906L | стр. 215 | Коллектор |  |  | 0.03 | 2.6 | 210 | 12900 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
UTRH1806L | стр. 215 | Коллектор |  |  | 0.03 | 3.3 | 274 | 16800 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0
UTRH1808L | стр. 215 | Коллектор |  |  | 0.03 | 3.8 | 302 | 18500 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0
UTRH0908L | стр. 215 | Коллектор |  |  | 0.03 | 3 | 236 | 14400 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
UTPBX090A | стр. 216 | Комплект разветвителей |  |  | 0.012 | 1.6 | 164 | 10100 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0
UTPBX180A | стр. 216 | Комплект разветвителей |  |  | 0.012 | 2.2 | 201 | 12300 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0
UTPBX567A | стр. 216 | Комплект разветвителей |  |  | 0.015 | 3.7 | 479 | 29300 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0
UTPJ0906A | стр. 216 | Коллектор |  |  | 0.035 | 3.2 | 210 | 12900 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
UTPJ0908A | стр. 216 | Коллектор |  |  | 0.035 | 3.9 | 236 | 14400 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
UTPJ1806A | стр. 216 | Коллектор |  |  | 0.035 | 4.2 | 274 | 16800 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0
UTPJ1808A | стр. 216 | Коллектор |  |  | 0.035 | 5.2 | 302 | 18500 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0
UTYRNRYZ3 | стр. 221 | Пульт управления |  |  | 0.006 | 0.22 | 133 | 8200 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
UTYRSRY | стр. 222 | Пульт управления проводной упрощенный |  |  | 0.006 | 0.12 | 121 | 7400 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
UTYRНRY | стр. 222 |  |  |  | 0.006 | 0.12 | 121 | 7400 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0
UTYRHKY | стр. 222 |  |  |  | 0.003 | 0.12 | 144 | 8800 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
UTYRSKY | стр. 222 |  |  |  | 0.003 | 0.12 | 142 | 8700 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
UTYLNHY | стр. 223 | Пульт управления |  |  | 0.003 | 0.3 | 139 | 8500 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
UTYCGGY | стр. 224 | Пульт управления |  |  | 0.003 | 0.9 | 212 | 13000 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
UTYDCGY | стр. 225 | Пульт управления |  |  | 0.013 | 0.36 | 2200 | 134200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0
UTYDTGYZ1 | стр. 226 | Пульт управления центральный с сенсорным дисплеем |  |  | 0.023 | 2.15 | 4744 | 289400 | 0 | 4744 | 0 | 0 | 0
UTYAPGXZ1 | стр. 229 | Программное обеспечение System Controller |  |  | 0.006 | 0.35 | 7899 | 481900 | 0 | 7899 | 0 | 0 | 0
UTYALGXZ1 | стр. 229 | Программное обеспечениe System Controller Lite |  |  | 0.006 | 0.35 | 3194 | 194900 | 0 | 3194 | 0 | 0 | 0
UTYVGGXZ1 | стр. 232 | Конвертер для интеграции сплит-систем в сеть управления VRF-систем |  |  | 0.016 | 1.5 | 816 | 49800 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0
UTYVTGX | стр. 233 |  |  |  | 0.02 | 0.25 | 229 | 14000 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0
UTYVTGXV | стр. 233 |  |  |  | 0.02 | 1.1 | 344 | 21000 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0
UTYVLGX | стр. 234 | Конвертер для LONWORKS |  |  | 0.02 | 0.6 | 3554 | 216800 | 0 | 3554 | 0 | 0 | 0
UTYABGXZ1 | стр. 234 | ПО BACnet Gateway |  |  | 0.007 | 0.01 | 2833 | 172900 | 0 | 2833 | 0 | 0 | 0
FJRCKNX1i | стр. 236 | Конвертер для интеграции внутренних блоков в сеть управления KNX |  |  | 0.00644 | 0.7 | 607 | 37100 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0
FJRCMBS1 | стр. 236 | Конвертер для интеграции внутренних блоков в сеть управления ModBus |  |  | 0.014 | 0.85 | 607 | 37100 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0
UTYVMGX | стр. 237 | Конвертер Modbus |  |  |  | 1.1 | 1674 | 102200 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0
UTYVSGXZ1 | стр. 238 | Усилитель сигнала |  |  | 0.016 | 1.5 | 1515 | 92500 | 0 | 1515 | 0 | 0 | 0
UTYTERX | стр. 238 | Контроллер внешнего выключателя |  |  | 0.001 | 0.25 | 142 | 8700 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
UTYASGXZ1 | стр. 241 | Программное обеспечение Service Tool |  |  | 0.006 | 0.01 | 967 | 59000 | 0 | 967 | 0 | 0 | 0
UTYAMGXZ1 | стр. 241 | Программеной обеспечение Web Monitoring Tool |  |  | 0.006 | 0.01 | 1114 | 68000 | 0 | 1114 | 0 | 0 | 0
UTYPLGXA1 | стр. 229 | Программное обеспечение для UTYDTGYZ1 |  |  | 0.006 | 0.35 | 1593 | 97200 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 0
UTYTFSXZ1 | стр. 239 | Wi-Fi контроллер |  |  | 0.001 | 0.035 | 155 | 9500 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
UTYTFSXW1 | стр. 239 | Wi-Fi контроллер |  |  | 0.001 | 0.035 | 155 | 9500 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ
Модель | стр. в кат. 2019 | Описание |  |  | Объем, м3 | Вес, кг | Расчетная рыночная цена, RUB |  | Кол-во, шт. | ВАША цена с учетом скидки, RUB |  | ВАША сумма с учетом скидки, RUB
КН-Winter Cool-30WC-1 | - | Комплект низкотемпературный до -30°С для всех инверторных моделей |  |  | 0.006 | 1 | 11700 |  | 0 | 11700 |  | 0 | 0
КН-Winter Cool-43WC-2 | - | Комплект низкотемпературный до -43°С для инверторных моделей до 8 кВт |  |  | 0.006 | 1 | 17200 |  | 0 | 17200 |  | 0 | 0
КН-Winter Cool-43WC-3 | - | Комплект низкотемпературный до -43°С для инверторных моделей от 8 кВт |  |  | 0.006 | 1 | 18200 |  | 0 | 18200 |  | 0 | 0
АКСЕССУАРЫ

## Лист1 (hidden)
ЦБ РФ - Банк России - курсы всех валют на 15 января 2020 года
Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение
AUD | Австралийский доллар | 1 | 42,3511 | +0,2425
AZN | Азербайджанский манат | 1 | 36,2004 | +0,2750
AMD | Армянский драм | 100 | 12,8013 | +0,0708
BYN | Белорусский рубль | 1 | 28,9593 | +0,1180
BGN | Болгарский лев | 1 | 34,9718 | +0,3111
BRL | Бразильский реал | 1 | 14,8078 | -0,0708
HUF | Венгерский форинт | 100 | 20,5309 | +0,2570
KRW | Вона Республики Корея | 1000 | 52,9874 | +0,2764
HKD | Гонконгский доллар | 10 | 79,0002 | +0,5760
DKK | Датская крона | 10 | 91,5247 | +0,8076
USD | Доллар США | 1 | 61,414 | +0,4666
EUR | ЕВРО | 1 | 68,4213 | +0,6051
INR | Индийская рупия | 100 | 86,6188 | +0,5762
KZT | Казахстанский тенге | 100 | 16,1775 | +0,0677
CAD | Канадский доллар | 1 | 46,9741 | +0,3176
KGS | Киргизский сом | 100 | 87,9451 | +0,4527
CNY | Китайский юань Жэньминьби | 10 | 89,1971 | +0,7971
MDL | Молдавский лей | 10 | 35,2751 | +0,2328
TMT | Новый туркменский манат | 1 | 17,572 | +0,1335
NOK | Норвежская крона | 10 | 69,0425 | +0,4598
PLN | Польский злотый | 1 | 16,1556 | +0,1509
RON | Румынский лей | 1 | 14,3129 | +0,1262
XDR | СДР (спец. прав заим-я) | 1 | 84,7532 | +0,6836
SGD | Сингапурский доллар | 1 | 45,556 | +0,3059
TJS | Таджикский сомони | 10 | 63,3382 | +0,4935
TRY | Турецкая лира | 1 | 10,4169 | +0,0206
UZS | Узбекский сум | 10000 | 64,3028 | +0,4166
UAH | Украинская гривна | 10 | 25,5665 | +0,0829
GBP | Фунт стерлингов | 1 | 79,6662 | +0,4590
CZK | Чешская крона | 10 | 27,1587 | +0,2931
SEK | Шведская крона | 10 | 64,8237 | +0,7165
CHF | Швейцарский франк | 1 | 63,3265 | +0,6879
ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 42,4511 | -0,0393
JPY | Японская йена | 100 | 55,8843 | +0,3033