ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ПРЕЦИЗИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА LESSAR

с выносным воздушным конденсатором

| Организация: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон/факс: |  |
| Дата заполнения: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Объект: |  |

| 1. Холодопроизводительность | кВт |
| --- | --- |
| 2. Тип фреона |  | R407С |
| 3. Тип конденсатора | выносной воздушный |
| 4. Температура наружного воздуха |  | оС |
| 5. Температура конденсации фреона |  | оС |
| 6. Температура кондиционируемого воздуха |  | оС |
| 7. Относительная влажность кондиционируемого воздуха |  | % |
| 8. Выброс кондиционируемого воздуха | Вверх/вниз |
| 9. Тип вентилятора для подачи кондиционируемого воздуха | Центробежный/радиально-осевой |
| 10. Внешнее статическое давление воздуха (центробежный вент-р) |  | Па |
| 11. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м |  | дБА |
| 12. Необходимое количество |  | шт. |

Аксессуары:

| Фильтр класса очистки F5 |  |
| --- | --- |
| Рама для фильтра класса очистки F6 – F9 |  |
| Короб шумопоглащающий |  |
| Короб с регулируемыми жалюзями на подаче кондиционируемого воздуха |  |
| Реле максимального и минимального напряжения |  |
| Реле контроля правильности чередования фаз |  |
| Нагреватель масла в картере компрессора |  |
| Плата часов |  |
| Плата синхронизации |  |
| Датчик утечки воды в поддоне |  |
| Датчик загрязнения воздушного фильтра |  |
| Датчик низкого расхода воздуха |  |
| Обратный клапан на подаче кондиционируемого воздуха |  |
| Рама виброизолирующая (Н 285 – 385 мм) |  |
| Модулирующий пароувлажнитель |  |
| Контакты аварийной сигнализации дым/пожар |  |
| Электронный расширительный вентиль хладагента |  |
| Трехходовой вентиль (для режима нагрева) |  |
| Контакторы и защита вентиляторов выносного воздушного конденсатора |  |
| Регулятор скорости вращения вентиляторов выносного воздушного конденсатора |  |
| Контроль давления конденсации хладагента при низкой температуре наружного воздуха |  |
| Электронагреватель кондиционируемого воздуха |  |
| Плата интерфейса LonWorks и Моdbus |  |